**采购需求**

**前注：**

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 根据中标单位服务情况及每季度考核情况，按季度据实结算。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省内，具体由采购人指定 |
| 3 | 服务期限 | 签订合同起1年，1年1签，验收合格后，可最多续签2年  |

**二、采购需求**

1.做好废水处置工作。对污水处理设备进行日常维护保养，确保设备使用寿命最大化。安排专业技术人员每日及时处理实验室废水，确保水质达标排放，定期更换RO膜。按季度提供废水合格检测报告。

2.做好废气处置及设备维护保养工作。对10根废气排放口的处理设施定期加药和更换活性炭、对电机电路系统等定期保养及维护，确保废气达标排放，废活性炭半年更换一次。按季度提供废气合格检测报告。

3.做好危废收集管理处置工作。对实验室产生的固废及危废定期收集，妥善放入指定位置储存，并按环保要求做好标签标识以及各项台账记录；污水处理系统污泥箱定期清理，产生的污泥等由运营单位进行处理并外运。

4.建立完善的污水处理站、废气治理设施运行记录、维修记录、药剂购销及使用记录，以及危废和污泥各项台账等相关资料档案。配合我中心做好上级主管部门的监督检查工作，提供相关材料，并保护好污水处理站内一切公用设施、消防设施及保持周边环境卫生。若因污水、废气超标排放或管理不善导致上级生态环境主管部门处罚，损失由运营单位承担。